**山东岱岳制盐有限公司**

**供热中心1#锅炉空预器及省煤器疏通项目询比价文件**

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司供热中心1#锅炉空预器及省煤器疏通项目进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

1. 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司供热中心1#锅炉空预器及省煤器疏通项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司供热中心1#锅炉。

3.1 供热中心3#锅炉一、二次风空预器及省煤器通风管疏通及积灰清理，保证通风管畅通无碍，为交钥匙工程：

3.2 施工内容：

3.2.1 逐个对空预器通风管进行检查；

3.2.2 对堵塞的空预器通风管进行疏通，确保通风管全部畅通；

3.2.3 最后清运现场清理出来的积灰；

3.3 施工完成后投标方需协助招标方对锅炉进行调试，以达到符合工艺运行的状态。

3.4 施工所需的所有材料及人工均由由供应商负责；

4、工程承包范围：施工费用包含施工所需的所有材料、设备、运输、人工、机械、调试、安全施工、保养、保险、税费、验收、检测等一切费用，施工费用一次性包死；

5、付款方式：

本工程无预付款,施工完成并经验收合格后，付至结算金额的85%,同时开具全额增值税专用发票。余款15%作为质保金,质保期1年，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其它要求：

6.1 建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 开工前需提供详细的施工方案及安全施工方案，详列施工防护措施、安全施工措施等，施工措施必须符合安全要求；

6.4 质保期：自验收合格之日起1年。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”记录名单。

四、投标所需文件：

投标需要提供报价单、公司营业执照复印件、特殊工种（特种作业及特种设备作业）人员上岗证复印件、施工方案、安全施工方案、资质文件、2个以上最近2年业绩合同，以上文件, 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

1. 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2023年8月8日上午10:00。

2、开标时间：2023年8月8日下午14:00。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录隆道云平台报价或山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2023年8月8日上午8:00。

2、线下，报专用邮箱：[dyzy009@163.com，截止时间2023年8月8日上午8:00](mailto:dyzy009@163.com，截止时间2022年1月)。

3、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

1、施工工期：材料、设备到场且满足施工条件后5日历天施工完毕；

八、 联系方式：

联 系 人： 郑经理 安经理

13127274866 13583857706

高经理 张经理

13563823376 13705382602

单位名称：山东岱岳制盐有限公司  
     单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园区

2023年8月6日

附表：报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **山东岱岳制盐有限公司** **供热中心1#锅炉空预器及省煤器疏通项目**  **报价单** | | | | | |
|
|
| 报价单位： | |  | | | |
|
| 项目名称： | | 供热中心1#锅炉空预器及省煤器疏通项目 | | | |
|
| 报价内容 | | | | | |
|
| 序号 | 报价内容 | | 数量（单位） | 总价(元） | 备注 |
| 1 | 空预器及省煤器疏通项目 | | 1宗 |  |  |
| 2 |  | |  |  |  |
| 3 |  | |  |  |  |
| 4 |  | |  |  |  |
| 5 |  | |  |  |  |

费用总计：

施工单位（盖章）：

2023年 月 日