山东岱岳制盐有限公司

供热中心3#锅炉维修施工项目

询比价文件

项目编号：SCB-2023048

山东岱岳制盐有限公司

2023年9月4日

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司供热中心3#锅炉维修施工项目进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

- 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司供热中心3#锅炉维修施工项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司供热中心。

3.1 山东岱岳制盐有限公司供热中心3#锅炉维修施工项目，初步检查后需维修的施工内容详见项目清单，为交钥匙工程。

3.2 供热中心3#锅炉维修施工项目清单：

| - 序号 | - 维修项目 | - 单位 | - 数量 | - 维修内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 炉膛出口东侧膨胀节 | - 宗 | - 1 | - 炉膛出口东侧膨胀节前漏灰处理。 |
| - 2 | - 顶棚管集箱东侧穿墙管 | - 宗 | - 1 | - 顶棚管集箱东侧穿墙管漏灰处理。 |
| - 3 | - 西侧分离器 | - 宗 | - 1 | - 西侧分离器上部护板漏灰处理。 |
| - 4 | - 大风室 | - 宗 | - 1 | - 大风室西南侧漏风处理。 |
| - 5 | - 一次风空预器 | - 宗 | - 1 | - 一次风空预器北侧护板漏风处理。 |
| - 6 | - 西侧返料器 | - 宗 | - 1 | - 西侧返料器漏灰处理。 |
| - 7 | - 高过进口集箱 | - 宗 | - 1 | - 高过进口集箱南墙西头护板修复处理，外护板缺失。 |
| - 8 | - 省煤器出入口集箱 | - 宗 | - 1 | - 省煤器出入口集箱保温修复处理。 |
| - 9 | - 返料器 | - 宗 | - 1 | - 两侧返料器料腿焊口开裂，需补焊。 |
| - 10 | - 尾部烟道 | - 宗 | - 1 | - 尾部烟道9个人孔门变形漏风，需检查后修复。 |
| - 11 | - 大风室布风板 | - 宗 | - 1 | - 大风室布风板与下渣管处有间隙，漏渣，需检查后处理。 |
| - 12 | - 3#炉引风机 | - 宗 | - 1 | - 3号炉引风机风量、风压仪表管拆除更换。共约40米，需现场实测，管道由招标方提供。 |

备注：以上项目为从锅炉外部初步检查后需维修的项目，投标方需踏勘现场后再进行报价，报价应包含除引风机风量、风压仪表管拆除更换所需管道以外的所有材料、人工及吊车、扎架子等辅助施工设备，直至以上部位无漏灰、漏风等情况并达到应具备的正常使用功能。

3.3 3#锅炉内部维修施工项目及部位需待锅炉完全冷却后再进行检查并维修，故炉内施工部分仅报单价，最终施工量以实际验收数量为准，具体内容如下：

| - 序号 | - 材料名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 耐火浇注料 | - 由投标方填写 | - M³ | - 1 |
| - 2 | - 保温浇注料 | - 由投标方填写 | - M³ | - 1 |
| - 3 | - 保温砖 | - 由投标方填写 | - 块 | - 1 |
| - 4 | - 耐火砖 | - 由投标方填写 | - 块 | - 1 |
| - 5 | - 耐热钢筋 | - 由投标方填写 | - kg | - 1 |
| - 6 | - 硅酸铝棉 | - 由投标方填写 | - M³ | - 1 |
| - 7 | - 浇注料修复施工费用 | - 包含耐热钢筋的焊接、浇注料拆除更换等所有内容 | - M³ | - 1 |
| - 8 | - 炉墙修复施工费用 | - 包含耐火砖、保温砖的拆除及修复等所有内容 | - M³ | - 1 |

3.4 施工完成后投标方需协助招标方对3#锅炉进行调试，以达到符合工艺运行的状态，直至1#锅炉达到应具备的正常、连续、稳定的运行使用功能。

3.4 施工所需的所有材料、人工及吊车、扎架子、吊篮等辅助施工设备均由投标方负责，费用包含在所报报价之中；

4、工程承包范围：费用包含施工所需的吊车、扎架子、吊篮等辅助施工设备、除引风机风量、风压仪表管拆除更换所需管道以外所有材料的采购、制造、加工、运输、机械、检查、人工、焊接、安装、调试、安全施工、保养、保险、税费、第三方审计及验收等一切费用；

5、付款方式：

本工程无预付款,施工完成经验收合格并出具第三方审计或验收报告后，付至审计金额的90%,同时开具全额增值税专用发票。余款10%作为质保金,期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其它要求：

6.1 因施工工期较为紧张，投标方须踏勘现场并详细检查3#锅炉后提供自己的维修施工方案，施工方案中应包含供热中心3#锅炉维修施工项目清单内详细的施工方式方法、施工工期、所需的材料清单等内容，评审委员会根据各报价单位所提供的施工方案进行评审选出最佳方案；

6.2 如有因招标方提出需增加的施工内容，由双方另行协商；

6.3 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

6.4 质保期：自验收合格之日起1年。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件；

4、2个以上最近2年业绩合同；

5、施工方案；

以上文件, 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

- 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2023年9月6日12:00。

2、开标时间：2023年9月6日下午14:00。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2023年9月6日12:00。

2、本项目只接受现场递送纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间2023年9月6日12:00。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：开标后公布报价并二次报价，最后综合评审后确定中标单位。

5、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

1、施工工期：接招标方通知5日历天施工完毕；

八、 联系方式：

联 系 人：  郑经理       安经理

13127274866  13583857706

高经理       张经理

13563823376  13705382602

单位名称：山东岱岳制盐有限公司
      单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园

2023年9月4日

附表1：报价单

| 山东岱岳制盐有限公司 供热中心3#锅炉维修施工项目报价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  | 供热中心3#锅炉维修施工项目 |  |  |  |
| 报价内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报价内容 |  | 数量 （单位） | 总价(万元） | 备注 |
| 1 | - 炉膛出口东侧膨胀节 |  | - 1宗 |  | - 炉膛出口东侧膨胀节前漏灰处理。 |
| 2 | - 顶棚管集箱东侧穿墙管 |  | - 1宗 |  | - 顶棚管集箱东侧穿墙管漏灰处理。 |
| 3 | - 西侧分离器 |  | - 1宗 |  | - 西侧分离器上部护板漏灰处理。 |
| 4 | - 大风室 |  | - 1宗 |  | - 大风室西南侧漏风处理。 |
| 5 | - 一次风空预器 |  | - 1宗 |  | - 一次风空预器北侧护板漏风处理。 |
| 6 | - 西侧返料器 |  | - 1宗 |  | - 西侧返料器漏灰处理。 |
| 7 | - 高过进口集箱 |  | - 1宗 |  | - 高过进口集箱南墙西头护板修复处理，外护板缺失。 |
| 8 | - 省煤器出入口集箱 |  | - 1宗 |  | - 省煤器出入口集箱保温修复处理。 |
| 9 | - 返料器 |  | - 1宗 |  | - 两侧返料器料腿焊口开裂，需补焊。 |
| 10 | - 尾部烟道 |  | - 1宗 |  | - 尾部烟道9个人孔门变形漏风，需检查后修复。 |
| 11 | - 大风室布风板 |  | - 1宗 |  | - 大风室布风板与下渣管处有间隙，漏渣，需检查后处理。 |
| 12 | - 3#炉引风机 |  | - 1宗 |  | - 3号炉引风机风量、风压仪表管拆除更换。共约40米，需现场实测，管道由招标方提供。 |

费用总计（万元）：

施工单位（盖章）：

2023年   月   日

### 附表2：炉内施工部分报价单：

供热中心3#锅炉维修施工项目

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 （单位） | 单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 耐火浇注料 | - 由投标方填写 | - 1M³ |  |  |
| 2 | - 保温浇注料 | - 由投标方填写 | - 1M³ |  |  |
| 3 | - 保温砖 | - 由投标方填写 | - 1块 |  |  |
| 4 | - 耐火砖 | - 由投标方填写 | - 1块 |  |  |
| 5 | - 耐热钢筋 | - 由投标方填写 | - 1kg |  |  |
| 6 | - 硅酸铝棉 | - 由投标方填写 | - 1M³ |  |  |
| 7 | - 浇注料修复施工费用 | - 包含耐热钢筋的焊接、浇注料拆除更换等所有内容 | - 1M³ |  |  |
| 8 | - 炉墙修复施工费用 | - 包含耐火砖、保温砖的拆除及修复等所有内容 | - 1M³ |  |  |

施工材料及施工费用报价单

施工单位（盖章）：

2023年   月   日

### 附表三：

### 商务偏离表

项目名称：  供热中心3#锅炉维修施工项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：供应商可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附表四：

技术偏离表

项目名称：   供热中心3#锅炉维修施工项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：供应商可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日