山东岱岳制盐有限公司

分装车间参观通道地面改造及制盐车间部分地面改造和外墙修补施工项目

询比价文件

项目编号：SCB-2023040-01

山东岱岳制盐有限公司

2023年8月30日

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司分装车间参观通道地面改造及制盐车间部分地面改造和外墙修补施工项目进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

1. 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司分装车间参观通道地面改造及制盐车间部分地面改造和外墙修补施工项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司新厂院内。

3.1 分装车间参观通道地面改造及制盐车间部分地面改造和外墙修补，为交钥匙工程；

3.2 本项目分为分装车间及制盐车间两个部位：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **施工项目** | **预估施工量（m²）** |
| 1 | 地坪漆修复 | 2250 |
| 2 | 楼道内墙粉刷 | 600 |
| 3 | 外墙修补 | 1000 |

3.2.1 分装车间：

① 分装车间从南墙参观通道大门开始，至东墙货梯房旁楼梯为止，所有地面清理、打磨后涂刷地坪漆；

3.3 制盐车间主房外墙修补、制盐车间南楼道及零米办公室墙面刷漆、五米干燥小屋外墙粉刷及从制盐车间零米南门起北到循环泵基础西到西门口南到南楼梯墙为止和16米主控室内及16米南楼梯口到东墙窗户，所有地面清理、打磨后涂刷地坪漆；

3.4 最后清运现场清理出来的积灰；

3.5 施工所需的所有材料及人工均由供应商负责；

3.6 如有因招标方提出增加的施工内容，实际施工量以最终验收数量为准，施工单价以投标方所报单价计算，最终金额以第三方审计结果为准；

4、工程承包范围：施工费用包含施工所需的所有材料、设备、运输、人工、机械、调试、安全施工、保养、保险、税费、验收、检测等一切费用，施工费用一次性包死；

5、付款方式：

本工程无预付款,施工完成并经验收合格后，付至结算金额的85%,同时开具全额增值税专用发票。余款15%作为质保金,质保期1年，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其它要求：

6.1 建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 质保期：自验收合格之日起1年。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件；

4、2个以上最近2年业绩合同；

以上文件, 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

1. 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2023年9月3日上午8:00。

2、开标时间：2023年9月3日上午8:30。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2023年9月3日上午8:00。

2、线下，报专用邮箱：dyzy009@163.com或现场递送纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间2023年9月3日上午8:00。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：综合评审后确定中标单位。

5、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

1、施工工期：30日历天

八、 联系方式：

联 系 人： 郑经理 安经理

13127274866 13583857706

高经理 张经理

 13563823376 13705382602

单位名称：山东岱岳制盐有限公司
     单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园

2023年8月30日

附表：报价单

|  |
| --- |
| **山东岱岳制盐有限公司****分装车间参观通道地面改造及制盐车间部分地面改造和外墙修补施工项目****报价单** |
|
|
| 报价单位： |  |
|
| 项目名称： | 分装车间参观通道地面改造及制盐车间部分地面改造和外墙修补施工项目 |
|
|  报价内容 |
|
| 序号 | 报价内容 | 数量（m²） | 单价（元） | 总价(元） | 备注 |
| 1 | 地坪漆修复 | 2250 |  |  |  |
| 2 | 楼道内墙粉刷 | 600 |  |  |  |
| 3 | 外墙修补 | 1000 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

 费用总计：

 施工单位（盖章）：

 2023年 月 日