| 离心机配电柜询价函 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 询价单位：山东岱岳制盐有限公司 询价日期：2023-6-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 离心机配电柜 | 详见附件 | 套 | 1 |  |  | 含税含安装 |
| 合计： 含增值税： %税率， 税额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式：¨货到验收合格后付款 ¨ |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货日期：接到订单 日内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上报价为含税、含运费。如产生卸车费用，则由供方承担。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价具体要求： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、开具增值税专用发票。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、交货地点：山东省泰安市岱岳区满庄镇南留大街22号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、报价为含税到货价以及其它所有费用和保险等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、供货及时，产品执行标准为国标。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、因质量等造成不合格的一切后果由供方负责。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、付款方式：货到付款，如不同意。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、报名截止时间2023年6月3日14:00前，过期不再受理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、如响应以上条款，按最低价中标。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方：山东岱岳制盐有限公司 报价单位（盖章）： 邮寄地址：山东省泰安市岱岳区满庄镇 地 址： 南留大街22号 联系人：侯金安 联系 人： 电 话：18953832888 电 话： |  |  |  |  |  |  |  |

制盐车间离心机配电柜设备及安装技术协议

一、配电柜内元件代号 ，材料名称 ，型号及规格如下：

QF 塑壳断路器 CM2-630MP/32002  500A插拔式（常熟）

SBS 按钮 LA39-11红

SBC 按钮 LA39-11 绿

HR 信号灯 AD16-22/31AC220V红

FU1 熔断器 RT18-322A

TA1~4 互感器 JCG-0.66600/540I

KM1，2 接触器 CK3-600 2NO+2NC AC220V（常熟）

PSS 软启动器 JJR8000-450380V220KW（上海雷诺尔）

FM 马达保护器 JCG5310-5A-W-A-N4~2mA示，5米接线，互感器

KA1~4 小型继电器 HH64P 4Z AC220V配底座

FU2，3 熔断器 RT18-32 6A

HR1 信号灯 AD16-22/31AC220V红

HG 信号灯 AD16-22/31AC220V绿

WK 温度控制器 CX-WK-1JH AC220V 配底座

FJ 风机 VAHALI nVeGRUN

FZY-2D AC220V

铜塑线 BV-1.5

铜塑线 BVR-2.5

屏蔽线 RVVP-2*1

端子 JHZ1-2.5B

端子 JILIGD

JHZ1-6S

铜排 TMY-100*10配热缩管

- 配电柜安装技术要求

- 配电室离心机软启动柜计划安装位置，目前有一台控制柜，需将原动力柜移至指定地点，工程量包括：原动力柜一二次电缆拆除、原动力柜移至指定地点、一二次电缆敷设至指定地点、原动力柜指定地点安装固定、一二次电缆接入并调试。

- 离心机软启动柜就位，引入一次电源，与原配电室主母排连接，一二电缆两端接入并调试

3油泵电机一二次两端拆除并接入新柜调试

4水井柜及电源线移位，一二次线拆除并接入调试。