山东岱岳制盐有限公司

空调维修保养项目

询比价文件

项目编号：SCB-2024032

山东岱岳制盐有限公司

2024年4月15日

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司空调维修保养项目进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

- 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司空调维修保养项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司指定位置。

3、项目内容：

3.1 根据生产及使用需求，拟对山东岱岳制盐有限公司厂区内的空调进行维修保养，共计约25台，为交钥匙工程；

3.2 服务内容包含空调维修及保养，具体要求如下：

3.2.1投标方进行维修保养前，应确保提供的材料、备件的质量有效，如因投标方提供的材料或备件质量问题造成设备停机，投标方需承担由此造成的损失。

3.2.2投标方在维修保养中不得随意按动触摸与检修无关的设备、开关等，对维修保养区域涉及地下管线，投标方应按规定采取保护措施。

3.2.3在维修保养中产生的建筑垃圾和废弃物必须按照招标方的相关的规定进行处置。投标方应协助招标方回收有利用价值的废弃物。

3.2.4维修保养的施工质量应达到国家或行业质量检验评定标准，确保检修质量合格率100％。

3.2.5投标方接到招标方通知后，在规定的时间内及时到达招标方指定地点提供相关空调维修或保养服务。

3.3空调维修保养所需的所有材料、工具、人工、往返运输等一切费用均由投标方负责。

3.4招标方空调为格力、海尔、海信、美的等品牌风管机、柜机、壁挂机，基站空调等。

3.5 投标方应现场检查所有空调及其附属设备后进行报价，报价应包含维修保养所需的所有材料，包括但不限于冷媒管道、制冷剂及其他配件，直至招标方所有空调达到连续正常使用功能，维修保养费用一次性包死；

4、工程承包范围：费用包含空调维修保养所需的所有材料、检查、拆卸、安装、往返运输、人工、安全维修保养、税费、保险、验收等一切费用，为交钥匙工程；

5、付款方式：

本工程无预付款，施工完成并经验收合格后，付至结算金额的90%，同时开具全额增值税专用发票，正常使用6个月后付至合同金额的100%，付款方式为现汇或电子承兑支付。

6、其他要求：

6.1 维修保养过程中，要服从招标方管理，按招标方现场提出的质量要求进行整改；

6.2 投标方需提供制冷维修工高级证书等相关资质证书；

6.3 投标方在维修保养过程，要做好安全防护工作，因投标方操作或防护不当造成的相关安全事故责任由投标方自行承担；

6.4 投标方维修保养完毕后需提供详细的维修保养记录交由招标方留档，记录应有每台空调的故障点及维修保养所需的所有材料；

6.5 质保期：自验收合格之日起1年，更换的配件及制冷剂等在1年内如有损坏致使空调无法使用的由乙方负责更换并达到正常使用功能。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件；

4、提供“信用中国”的查询网页截图。

以上文件， 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

- 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2024年4月19日下午15:00。

2、开标时间：2024年4月19日下午15:00。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2024年4月19日下午15:00。

2、线下报专用报价邮箱：dyzyscb@163.com或现场递送纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间2024年4月19日下午15:00。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：满足招标方资质要求，根据投标文件中报价采用经评审最低价法确定中标单位。

5、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

维修保养工期：接招标方通知10日历天内完成；

八、 联系方式：

联 系 人：  侯经理       张经理      王经理

18953832888 13705382602  15806780119

单位名称：山东岱岳制盐有限公司
      单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园

2024年4月15日

附表1：报价单

| 山东岱岳制盐有限公司 空调维修保养项目 |
| --- |
| 报价单位： |  |
| 项目名称： | 空调维修保养项目 |
| 报价内容 |
| 序号 | 报价项目 | 单位 | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 空调维修保养 | 宗 | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

备注：费用包含空调维修保养所需的所有材料、检查、拆卸、安装、往返运输、人工、安全维修保养、税费、保险、验收等一切费用，为交钥匙工程。

施工单位（公章）：

年   月   日

附表二：

### 商务偏离表

项目名称：  空调维修保养项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附表三：

技术偏离表

项目名称：   空调维修保养项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日