**山东岱岳制盐有限公司**

**供热中心2#机DEH调节阀维修项目  
询比价文件**

根据生产需要，现就供热中心2#机DEH调节阀维修项目进行询比价招标，欢迎有生产规模、维修能力以及维修经验的单位参与投标。

1. 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司供热中心2#机DEH调节阀维修项目。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司供热中心。

3、项目维修内容：

3.1 供热中心2#及DEH调节阀维修，具体维修内容见项目清单，为交钥匙工程；

3.2 供热中心2#机DEH调节阀维修项目清单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 处理油动机漏油 | 台套 | 1 |  |
| 2 | 处理主汽门操纵座漏油 | 台套 | 1 |  |
| 3 | 解决机械超速不动作 | 台套 | 1 |  |
| 4 | 检查DEH油泵不起压 | 台套 | 1 |  |

3.4 维修所需的所有材料均由投标方负责；

4、费用包含维修所需的所有材料、运输、装卸、吊车、专用工具、设备拆装、维修、人工、保养、保险、税费、验收等一切费用；

5、付款方式：

本工程无预付款,维修完成经验收合格并出具第三方审计报告后，付至合同金额的90%,同时开具全额增值税专用发票。余款10%作为质保金,质保期1年，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清；

二、**维修技术要求：**

1、建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

2、维修过程中，满足甲方现场提出的质量要求；

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格；

2、有相关维修经验；

3、具备有效的营业执照。

四、投标所需文件：

投标需要提供报价单、公司营业执照复印件，以上文件, 加盖公章。

五、 投标时间：截止至2023年8月15日上午8:00。

六、投标及开标方式：

1、线下，报专用邮箱：dyzy009@163.com或递送投标文件，截止时间2023年8月15日上午8:00，投标文件接收部门：生产管理部，接收人：张经理；

2、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

1、维修工期：接招标方通知后有且仅有1日历天；

八、 联系方式：

联 系 人： 郑国丰 安凯征 张毅

移动电话： 13127274866 13583857706 13705382602

单位名称：山东岱岳制盐有限公司  
     单位地址：泰安市大汶口石膏工业园区

2023年8月13日

附表：报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **山东岱岳制盐有限公司** **供热中心2#机DEH调节阀维修项目**  报价单 | | | | | | |
|
|
| 报价单位： | |  | | | | |
|
| 项目名称： | | 供热中心2#机DEH调节阀维修项目 | | | | |
|
| 报价内容 | | | | | | |
|
| 序号 | 维修内容 | | 数量  （单位） | 单价  （元） | 合计 （元） | 备注 |
| 1 | 处理油动机漏油 | | 1台套 |  |  |  |
| 2 | 处理主汽门操纵座漏油 | | 1台套 |  |  |  |
| 3 | 解决机械超速不动作 | | 1台套 |  |  |  |
| 4 | 检查DEH油泵不起压 | | 1台套 |  |  |  |
| 5 |  | |  |  |  |  |
| 6 |  | |  |  |  |  |

费用总计：

维修单位（盖章）：

2023年 月 日