**山东岱岳制盐有限公司**

**供热中心3#锅炉维修施工项目**

**锅炉炉内喷涂施工标段**

**询比价文件**

项目编号：SCB-2024037

山东岱岳制盐有限公司

2024年5月5日

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司供热中心3#锅炉维修施工项目锅炉炉内喷涂施工标段进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

1. 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司供热中心3#锅炉维修施工项目锅炉炉内喷涂施工标段。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司供热中心。

3、项目内容：

3.1 供热中心3#锅炉炉内水冷壁防磨喷涂，为交钥匙工程；

3.2 炉内水冷壁喷涂面积共计约300m²左右，喷涂部位为炉膛内防磨梁以上至水冷屏穿墙管处，具体除锈及喷涂要求如下：

3.2.1 水冷壁表面打磨除锈要求采用精制石英砂除锈，喷砂除锈粗化后，除锈等级要求达到Sa3.0；

3.2.2 炉内喷涂工艺要求采用复合涂层，即打底层+防磨层，厚度要求0.6—0.8mm，所用材料材质及喷涂方式由投标方在施工方案中详列；

3.2.3 炉内扎架子由招标方负责，施工所需的所有材料及人工均由投标方负责；

3.2.4 实际施工量以实际验收数量为准；

4、工程承包范围：施工费用包含除炉内扎架子以外的所有材料、运输、人工、安全施工、保养、保险、税费、验收、检测等一切费用；

5、付款方式：

本工程无预付款，施工完成并经验收合格后，付至合同金额的90%，同时开具9%全额增值税专用发票，正常运行6个月后付至合同金额的97%，余款3%为质保金，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其他要求：

6.1 建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 质保期：自验收合格之日起1年，1年内经检查如有防磨涂层脱落等现象，由投标方负责免费喷涂维修。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件；

4、2个以上最近2年业绩合同；

5、施工方案及安全施工方案；

以上文件， 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

1. 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2024年5月8日上午8：30。

2、开标时间：2024年5月8日上午8：30。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2024年5月8日上午8：30。

2、线下报专用报价邮箱：dyzyscb@163.com并邮寄纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间2024年5月8日上午8：30。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：满足招标方资质要求，根据投标文件中报价采用经评审最低价法确定中标单位。

5、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

1、施工工期：7日历天；

八、 联系方式：

联 系 人： 郑经理 侯经理

13127274866 18953832888

王经理 张经理

 18253800859 13705382602

单位名称：山东岱岳制盐有限公司
     单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园

2024年5月5日

附表一：报价单

|  |
| --- |
| **山东岱岳制盐有限公司****供热中心3#锅炉维修施工项目锅炉炉内喷涂施工标段****报价单** |
|
|
| 报价单位： |  |
|
| 项目名称： | 供热中心3#锅炉维修施工项目锅炉炉内喷涂施工标段 |
|
|  报价内容 |
|
| 序号 | 报价内容 | 材质规格 | 数量（单位） | 单价（元/㎡） | 备注 |
| 1 | 炉内喷涂 |  | 300㎡ |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

 费用总计：

 施工单位（盖章）：

 2023年 月 日

附表二：

### **商**务偏离表

项目名称： 供热中心3#锅炉维修施工项目锅炉炉内喷涂施工标段

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：供应商可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附表三：

技术偏离表

项目名称： 供热中心3#锅炉维修施工项目锅炉炉内喷涂施工标段

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：供应商可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日