山东岱岳制盐有限公司

供热中心2#锅炉空预器及省煤器清理疏通项目

询价文件

询价人：山东岱岳制盐有限公司

2024年11月

- 一、 项目名称：

山东岱岳制盐有限公司供热中心2#锅炉空预器及省煤器清理疏通项目。

- 二、 项目概况：

1、项目地点：山东岱岳制盐有限公司供热中心。

2、项目内容：

3.1 供热中心2#锅炉一、二次风空预器及省煤器通风管疏通及积灰清理，保证通风管畅通无阻，为交钥匙工程；

3.2 施工内容：

3.2.1 逐个对空预器及省煤器通风管进行检查；

3.2.2 对堵塞的通风管进行疏通，确保通风管全部畅通；

3.2.3 清运现场清理出来的积灰，含锅炉零米尾部烟道地面积灰；

3.3 施工所需的所有材料及人工均由供应商负责；

3、技术要求：

3.1 工程质量符合相关专业国家标准。

3.2 执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

4、其他要求：

4.1 因现场情况较为繁杂，建议供应商提前踏勘现场后再进行报价；

4.2 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

4.3 附件3、4为商务、技术偏离表，供应商如有相关正、负偏离内容可根据表格填写并附于投标文件中（无偏离可不提交），投标文件中若无商务、技术偏离表则默认供应商完全认可询价人询价文件中的商务及技术条款，无任何偏离。

三、 供应商资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，供应商未被列入“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、服务范围及服务周期：

1、服务范围：包含施工所需的所有材料、设备、运输、人工、机械、设备、调试、安全施工、保险、税费、验收等所有内容，为交钥匙工程；

2、服务周期：

2.1 施工工期：满足施工条件后3日历天内施工完毕；

2.2 质保周期：自验收合格之日起1年；

五、付款方式：

- 本工程无预付款，施工完成经验收合格后，付至结算金额的90%，同时开具全额增值税专用发票，正常使用6个月后付至结算金额的97%，余款3%为质保金，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

- 报价须知：

- 供应商报价为总价包干，报价包含施工所需的所有材料、设备、运输、人工、机械、设备、调试、安全施工、保险、税费、验收等所有费用，为交钥匙工程；

- 定标方式：采用经评审最低价法确定成交单位；

七、其他说明：

1、报价截止时间：2024年12月2日上午10:00；

2、报价文件的递交：

本项目采用自送或邮寄方式递送纸质版投标文件（一正一副），投标文件需密封并盖章。

地址：山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口石膏工业园区山东岱岳制盐有限公司新厂生产管理部，王经理，15806780119。

3、报价文件包括（包括但不限于，根据实际情况）以下内容：

3.1 报价单（附件1）;

3.2 营业执照复印件加盖公章；

3.3 法定代表人授权委托书（参照附件2）；

3.4 “中国执行信息公开网”网站查询页面截图；

3.5 其他认为需提供的资料。

八、 联系方式：

商务联系人： 侯经理 13375622055 张经理 13705382602

技术联系人：郑主任 13127274866 张主任 13153882456

单位名称：山东岱岳制盐有限公司

单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业区

2024年11月28日

附件1：报价单

报价单

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 供热中心2#锅炉空预器及省煤器清理疏通项目 |  |  |  |  |  |
| 报价 （人民币、含税） | 大写： 元 小写： 元 税率： % |  |  |  |  |  |
| 分项报价 （人民币、含税） | - 序号 | - 报价内容 | - 数量 - （单位） | - 单价 - （元/宗） | - 总价 - （元） | - 备注 |
|  | - 1 | - 供热中心2#锅炉空预器及省煤器清理疏通 | - 1宗 |  |  |  |
|  | - 2 |  |  |  |  |  |
|  | - 3 |  |  |  |  |  |
|  | - 4 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |

备注：报价包含施工所需的所有材料、设备、运输、人工、机械、设备、调试、安全施工、保险、税费、验收等所有费用；

供应商名称（单位公章）：

联系人：

联系方式（手机号）：

2024年  月  日

### 附件2：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于**省的***有限公司在下面签字的        代表本公司授权在下面签字的        为本公司的合法代理人，就贵方组织项目                   ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月    日签字生效，特此声明

身份证反正面

授权代理人姓名：       性别：          年龄：

单位：                 部门：          职务：

供应商全称（公章）：

代表人签字：

被授权人签字：

年   月   日

附件3：

### 商务偏离表

项目名称：供热中心2#锅炉空预器及省煤器清理疏通项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：供应商可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附件4：

技术偏离表

项目名称：供热中心2#锅炉空预器及省煤器清理疏通项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：供应商可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日