山东岱岳制盐有限公司

电梯维保项目询比采购文件

项目编号：AHB-2025010

采购人：山东岱岳制盐有限公司

2025年7月

一、项目名称

山东岱岳制盐有限公司电梯维保项目。

二、项目概况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品编号 | 型号 | 设备名称 | 制造单位 | 登记证编号 |
| 1 | 17-027-01 | THJ3000/0.5-TXW(VVVF) | 曳引驱动载货电梯 | 上海中奥房设电梯有限公司 | 梯鲁J20665(18) |
| 2 | 17-027-02 | THJ3000/0.5-TXW(VVVF) | 曳引驱动载货电梯 | 上海中奥房设电梯有限公司 | 梯鲁J20666(18) |

三、供应商资格要求

具有特种设备电梯安装、维修资质，维保人员持证上岗。

四、服务范围及服务周期

1、乙方每半个月1次(即每月2次)派遣技术人员对以上2台电梯执行维护保养工作，对维保情况做详细记录，保存备查。

2、维保内容应符合国务院第549号令《特种设备安全监察条例》及国标(GB 7588-2003)和山东省地方电梯维保标准等的相关规定要求。

3、做好隐患排查，发现电梯存在事故隐患（如制动失效、门系统故障等）时，及时通知使用单位进行处理。

4、协助使用单位完成电梯定期检验（每年一次），对检验中发现的问题及时整改。

5、指导使用单位电梯事故应急演练，每年对电梯使用单位使用人员至少进行一次专业培训。

6、电梯的备品备件200元以内的由乙方无偿提供。

7、服务周期：2025年7月-2026年7月

五、付款方式

合同签订3个月内付合同款的50%，乙方同时开具全额增值税专用发票，保养至第12个月付合同款的50%。

六、评审方式

采用经评审最低价法确定成交单位。

七、其他说明

1、报价截止时间：2025年7月11日17:00；

2、报价文件的递交：

本项目采用自送、邮寄方式递送纸质版报价文件或发送报价文件扫描件至邮箱13455803646@163.com.

地址：山东省泰安市岱岳区大汶口工业园区山东岱岳制盐有限公司新厂。

3、报价截止时间 ：2025年7月11日17时

3.1 报价单(附件1);

3.2 营业执照复印件加盖公章；

3.3 法定代表人授权委托书（参照附件2）；

3.4 “中国执行信息公开网”网站查询页面截图；

3.5其他认为需提供的资料。

八、联系方式

联系人：刘部长 13455803646

吕老师 17705384027

附件1：报价单

**报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | | | | | |
| 项目名称 |  | | | | | |
| 报价  （人民币、含税） | 大写：  小写： 税率： % | | | | | |
| 分项报价  （人民币、含税） | 序号 | 报价内容 | 数量  （单位） | 单价  （元/单位） | 总价  （元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | | | | | |

供应商名称（单位公章）：

联系人：

联系方式（手机号）：

2025年 月 日

附件2：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于\*\*省的\*\*\*有限公司在下面签字的 代表本公司授权在下面签字的 为本公司的合法代理人，就贵方组织项目 ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明

身份证反正面

授权代理人姓名： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

供应商全称（公章）：

代表人签字：

被授权人签字：

年 月 日